| ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE |  |  |  |  | KATEDRA FYZIKY |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jméno |  | Michal Trs |  |  |  |  |  |  | Datum měření | 13.10.2003 |
| Stud. rok |  |  | 2 |  |  | Ročník |  | 2. | Datum odevzdání | 27.10.2003 |
| Stud. skupina |  |  | 2/12 |  |  | Lab. skupina |  | 4 | Klasifikace |  |
| Čís. Úlohy | 4a |  |  | Název úlohy |  |  | Studium fotoefektu a stanovení Planckovy konstanty |  |  |  |

- Úkol měření

- Na základě měření vnějšího fotoelektrického jevu stanovte velikost Planckovy konstanty h.

- Určete mezní kmitočet a výstupní práci materiálu fotokatody použité fotonky. Porovnejte tuto hodnotu s výstupními pracemi jiných materiálů a odhadněte, z jakého materiálu je tato fotokatoda vyrobena.

- Určete chybu měření pro všechny tři veličiny určené v bodech 1 a 2.

- Vypracujte graf závislosti maximální kinetické energie elektronu na frekvenci záření Wk=fν.

- Změřte závislost fotoelektrického proudu na velikosti brzdícího potenciálu pro tři vlnové délky,

- Vypracujte graf změřené závislosti fotoelektrického proudu na velikosti brzdícího potenciálu.

- Porovnejte hodnotu změřené Planckovy konstanty s tabulkovou hodnotou a rozdíl zhodnoťte.

- Měření a zpracování dat v bodech 1-7 proveďte zvlášť pro obě instalované měřící aparatury.

- Postup měření

Souprava Spekol:

Jako zdroj monochromatického světla je použit mřížkový monochromátor Spekolu, fotonka ve Spekolu je plněná plynem, což zkresluje výsledky měření (kinetická energie elektronů se snižuje srážkami těchto elektronů s plynem, výsledná vypočtená hodnota h bude tedy vždy nižší než skutečná). Pro měření proudu je použit vnitřní zesilovač Spekolu s ručkovým měřidlem. Zdroj napětí UP je na přípravku.

- Zapneme vypínač na zdroji Spekolu, tím zapneme zdroj světla (na přípravku máme vypnuté kompenzační napětí).

- Uzavřeme aperturu.

- Vlnovou délku světla nastavíme na 375 nm.

- Rozsah zesilovače nastavíme na 100 a prvkem pro nulování nastavíme na měřícím přístroji nulu.

- Otevřeme aperturu.

- Pomocí regulace zesílení nastavíme výchylku ručičky na 100.

- Zapneme zdroj kompenzačního napětí a toto napětí zvyšujeme, dokud měřidlo neukáže nulu. Odečteme hodnotu kompenzačního napětí a zdroj kompenzačního napětí opět vypneme.

- Body 3 až 8 opakujeme pro vlnové délky v rozsahu 350nm až 500nm s krokem 25nm.

- Dále měříme závislost proudu fotonkou na velikosti brzdícího napětí:

- Zapneme vypínač na zdroji Spekolu, tím zapneme zdroj světla (na přípravku máme vypnuté kompenzační napětí).

- Uzavřeme aperturu.

- Nastavíme požadovanou vlnovou délku, rozsah zesilovače 100x  a donastavíme prvkem pro nulování na přístroji nulu.

- Otevřeme aperturu a pomocí regulace zesílení nastavíme na přístroji výchylku 100.

- Zapneme zdroj kompenzačního napětí.

- Pomocí potenciometru na zdroji kompenzačního napětí nastavíme na přístroji výchylku 100.

- Přečteme proud protékající fotonkou a příslušné kompenzační napětí.

- Pomocí potenciometru zvětšíme kompenzační napětí, aby proud fotonkou klesl o 10 dílků.

- Opakujeme body 15 a 16 dokud fotonkou protéká proud.

- Opakujeme body 10 až 17 pro tři různé vlnové délky (375nm, 425nm a 475nm).

Souprava s výbojkou a monochromatickými filtry:

Jako zdroj monochromatického světla je použita rtuťová výbojka a sada monochromatických filtrů na karuselu mezi výbojkou a fotonkou (vlnové délky filtrů jsou uvedeny na karuselu a odpovídají některým čarám spektra použité výbojky).

Vnější elektrický obvod je obdobou zapojení obvodu u Sepekolu. Proud tekoucí fotonkou (řádově  10-8A) je pomocí zesilujícího převodníku IU zesílen a převeden na napětí. Nulu převodníku je třeba kontrolovat při zacloněné fotonce (jedna z poloh karuselu) a nelze ji nastavit. Proud tekoucí fotonkou budeme tedy považovat za nulový, pokud bude údaj voltmetru shodný s tímto údajem.

- Seznam použitých přístrojů a pomůcek

Spekol, milivoltmetr, zdroj stejnosměrného napětí

Rtuťová výbojka, milivoltmetr, voltmetr, sada monochromatických filtrů, přípravek s fotonkou a zesilovačem

- Tabulky naměřených hodnot a výsledků

Stanovení Planckovy konstanty a výstupní práce pomocí Spekolu

|  [nm] |  [THz] | Up [V] |
| --- | --- | --- |
| 350 | 856,57 | 0,99 |
| 375 | 799,47 | 0,82 |
| 400 | 749,50 | 0,725 |
| 425 | 705,41 | 0,61 |
| 450 | 666,22 | 0,57 |
| 475 | 631,16 | 0,49 |
| 500 | 599,60 | 0,41 |
| 550 | 545,09 | 0,30 |

| i=18vieUpi | 5,73.10-4 |
| --- | --- |
| i=18eUpi | 7,87.10-19 |
| i=18vi2 | 3,93.1030 |
| i=18vi | 5,55.1015 |

Z těchto hodnot vypočítáme metodou nejmenších čtverců Planckovu konstantu a výstupní práci fotonky.

h=ni=1nυieUpi−i=1nυii=1neUpini=1nυi2−i=1nυi2=8.5,73.10−4−5,55.1015.7,87.10−198.3,93.1030−5,55.102=3,431.10−34

A=−1ni=1neUpi+h1ni=1nυi=−187,87.10−19+3,431.10−34185,55.1015=1,398.10−19

Chyby měření:

s=1n−2i=1ne2UPi2−hi=1neUPi−Ai=1nνieUPi

sh=si=1nνi−ν2	sA=s1n+ν2i=1nνi−ν2

Z toho podle uh=23nsh a uA=23nsA vyplývá:

h=(3,431±0,077).10-34 Js

A=(1,398±0,054).10-19 J = 0,87±0,03 eV

Stanovení Planckovy konstanty a výstupní práce pomocí soupravy s filtrem

|  [nm] |  [THz] | Up [V] |
| --- | --- | --- |
| 408 | 734,8 | 1,02 |
| 436 | 687,61 | 0,842 |
| 546 | 549,08 | 0,429 |
| 578 | 518,69 | 0,32 |

| i=18vieUpi | 2,77.10-4 |
| --- | --- |
| i=14eUpi | 4,18.10-19 |
| i=14vi2 | 1,58.1030 |
| i=14vi | 2,49.1015 |

Z těchto hodnot opět vypočítáme metodou nejmenších čtverců Planckovu konstantu a výstupní práci fotonky.

h=ni=1nυieUpi−i=1nυii=1neUpini=1nυi2−i=1nυi2=4.2,77.10−4−2,49.1015.4,18.10−194.1,58.1030−2,49.102=5,072.10−34

A=−1ni=1neUpi+h1ni=1nυi=−144,18.10−19+5,072.10−34142,49.1015=2,112.10−19

Chyby měření:

s=1n−2i=1ne2UPi2−hi=1neUPi−Ai=1nνieUPi

sh=si=1nνi−ν2	sA=s1n+ν2i=1nνi−ν2

Z toho podle uh=23nsh a uA=23nsA vyplývá:

h = (5,072±0,054).10-34Js

A = (2,112±0,059).10-19 J  = 1,32±0,04 eV

Závislost fotoelektrického proudu na velikosti brzdícího potenciálu

| I [µA] | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U [V] (=375nm) | 0,82 | 0,64 | 0,51 | 0,41 | 0,33 | 0,26 | 0,2 | 0,14 | 0,09 | 0,04 | 0 |
| U [V] (=425nm) | 0,61 | 0,48 | 0,375 | 0,305 | 0,25 | 0,195 | 0,15 | 0,11 | 0,07 | 0,03 | 0 |
| U [V] (=475nm) | 0,49 | 0,34 | 0,27 | 0,22 | 0,17 | 0,14 | 0,11 | 0,08 | 0,05 | 0,02 | 0 |

- Grafy

Příloha 1 – Závislosti maximální kinetické energie elektronu na frekvenci záření.

Příloha 2 – Závislost fotoelektrického proudu na velikosti brzdícího napětí

- Závěr

Pomocí měřící soupravy Spekol jsme stanovili Planckovu konstantu na h=(3,431±0,077).10-34 Js. Tabulková hodnota je h=6,626.10-34 Js. Je patrné že jsme měřili s velkou chybou a to 48%. Je to způsobeno tím, že v soupravě Spekol je méně výkonný zdroj záření a proto je použita fotonka plněná plynem. Molekuly plynu představují pro letící elektrony překážky a tím jej brzdí. Proto pro vykompenzování kinetické energie elektronů stačil menší brzdicí potenciál. Námi stanovená výstupní práce A=(1,398±0,054).10-19 J je touto chybou zatížena také a proto se z ní nedá určit z jakého materiálu je katoda fotonky vyrobena.

Pomocí soupravy s monochromatickými filtry jsme stanovili Planckovu konstantu na h=(5,072±0,054).10-34Js. Tato hodnota se liší o 24% od tabulkové hodnoty. Je to stále relativně velká chyba. Mohla být způsobena tím, že jsme začali měřit cca po 10 minutách od zapnutí výbojky (nemusela být dostatečně rozzářená). Výstupní práce A = (2,112±0,059).10-19 J  tj. 1,32±0,04 eV se  nejvíce blíží k tabulkové hodnotě cesia (1,93 eV).