## ohmetr
rozsah 100W
rozsah 100kW
a / dílky
O/dílky

## µA
rozsah 100µA
rozsah 10mA
O/dílky
a / dílky

## teplom2r
a / dílky
O/dílky

## List1
Stejnosměrný mikroampérmetr
Rozsah : 100 mA | [6 empty] | DU = | 10 mV
Č. m. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
N / d | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
S / d | 0.95 | 1.97 | 2.99 | 4.03 | 5.04 | 6.03 | 7.1 | 8.08 | 9.05 | 10
O / d | -0.05 | -0.03 | -0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0
[5 empty] | Om = | 0.1 | d = | 1.408% | Tp = | 1
Rozsah : 10 mA | [6 empty] | DU = | 11,2 mV
Č. m. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
N / d | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
S / d | 0.99 | 1.99 | 2.98 | 4.04 | 5.09 | 6.03 | 7.04 | 8.07 | 9.08 | 10
O / d | -0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.04 | 0.09 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0
[5 empty] | Om = | 0.09 | d = | 1.768% | Tp = | 0.9
Lineární ohmmetr
Rozsah : 100 W | [6 empty] | PR =
Č. m. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
N / d | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
S / d | 0.96 | 1.98 | 3.01 | 4.03 | 5.02 | 6.01 | 7.04 | 8.02 | 9.01 | 10
O / d | -0.04 | -0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0
[5 empty] | Om = | 0.04 | d = | 4.167% | Tp = | 0.4
Rozsah : 100 kW | [6 empty] | PR =
Č. m. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
N / d | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
S / d | 0.98 | 1.99 | 3.02 | 4.04 | 5.04 | 6.03 | 7.06 | 8.04 | 9.02 | 10
O / d | -0.02 | -0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0
[5 empty] | Om = | 0.06 | d = | 0.8499% | Tp = | 0.6
Diodový teploměr
Rozsah : 34oC - 44oC
Č. m. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
N / d | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
S / d | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 5.2 | 6.4 | 7
O / d | 0.1 | -0.5 | -0.8 | -1.2 | -1.6 | -1.8 | -2.2 | -2.5 | -2.8 | -2.6 | -3
Počáteční hodnota: |  |  |  | Om = | -3 | d = | -35% | Tp = | 30
| 0 | 0.4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 0.1 | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 5.2 | 6.4 | 7
| 0.1 | 0.1 | 0.2 | -1.2 | -1.6 | -1.8 | -2.2 | -2.5 | -2.8 | -2.6 | -3
Rozsah : 34oC - 44oC
|  |  |  | Č. m. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  |  |  | N / d | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  |  |  | S / d | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 5.2 | 6.4 | 7
|  |  |  | O / d | -0.5 | -0.8 | -1.2 | -1.6 | -1.8 | -2.2 | -2.5 | -2.8 | -2.6 | -3
|  |  |  | Počáteční hodnota: |  |  |  |  | Om = | -3 | d = | -30% | Tp = | 30